**政务中心备品备件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | LED T8日光灯 | 16W（1.2米） | 1000根 |  |  |  |
| 2 | LED T5日光灯 | 16W（1.2米） | 400根 |  |  |  |
| 3 | LED T5带支架灯 | 10W（0.6米） | 120套 |  |  |  |
| 4 | LED螺口灯 | 9W | 1000只 |  |  |  |
| 5 | 小便池下水管 | 定制 | 100套 |  |  |  |
| 6 | LED吸顶灯板 | 12W磁铁吸附 | 100只 |  |  |  |
| 7 | LED吸顶灯板 | 24W磁铁吸附 | 100只 |  |  |  |
| 8 | 90度角码 | 40mm×40mm | 300个 |  |  |  |
| 9 | L型角码 | 60mm×60mm | 200个 |  |  |  |
| 10 | LED射灯 | 5W暖光色 | 600只 |  |  |  |
| 11 | 射灯灯头 |  | 800只 |  |  |  |
| 12 | LED螺口灯 | 5W | 200只 |  |  |  |
| 13 | 厕所隔断指示锁 | 铝制 | 100个 |  |  |  |
| 14 | 排灯 | 45W（整套） | 50套 |  |  |  |
| 15 | 大便器延时冲水阀 | 箭牌 | 20套 |  |  |  |
| 16 | 螺口灯头（配两个螺栓带帽） | F519-4/250 | 1000只 |  |  |  |
| 17 | 排风扇 | 8寸 | 50个 |  |  |  |
| 18 | 排风扇 | 10寸 | 4个 |  |  |  |
| 19 | 排风扇 | 12寸 | 4个 |  |  |  |
| 20 | 抽屉轨道（见样品） | 不锈钢三节轨 | 60个 |  |  |  |
| 21 | 空心墙蝴蝶胀管 | 配套螺丝 | 100个 |  |  |  |
| 22 | 面池下水管 |  | 50根 |  |  |  |
| 23 | 小便池电磁阀 |  | 10套 |  |  |  |
| 24 | 小便池电池盒 |  | 10个 |  |  |  |
| 25 | 三角阀 | 4分 | 20个 |  |  |  |
| 26 | 开水炉温度计 |  | 10个 |  |  |  |
| 27 | 加强尼龙管 | 内径32 mm（配不锈钢喉箍60个） | 1卷 |  |  |  |
| 28 | 加强尼龙管 | 内径40mm（配不锈钢喉箍30个） | 1卷 |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

投标说明：

1、投标报价必须统一使用《政务中心备品备件投标报价表》，只需选择一个品牌进行报价。该表须装订在投标书正文的首页。

2、标书内容应包括投标供应商企业简介及相关资质证明（营业执照、税务登记证、有实体经营门店的请提供门店相关信息等）、法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件、相关供货案例、质量、服务保证措施及承诺等。

3、投标文件装订成册装袋密封，并在封口处加盖企业公章。标书按公告时间报送。

4、该批备品备件预算费用65000元，超过预算费用的报价为无效报价。

5、中标后须在规定时间内完成供货，正常情况下须在10日内完成供货。