行政中心备品备件申请

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | LED筒灯 | 6500K 6W | 只 | 100 | 独佳、飞利浦、佛山 |
| 2 | LED筒灯 | 4000K 6W | 只 | 100 | 独佳、飞利浦、佛山 |
| 3 | LED筒灯 | 3000K 7W | 只 | 100 | 独佳、飞利浦、佛山’ |
| 4 | 面盆混合型水龙头 |  | 只 | 30 | 箭牌 |
| 5 | 江森温控开关 | T200AAC | 只 | 20 | 江森 |
| 6 | 卫生间排风扇 | 8寸 | 只 | 20 | 原野、华帝、纳韦斯 |
| 7 | 吸顶灯 | LED | 只 | 40 | 独佳、亚克力 |
| 8 | 电动阀执行器 |  | 只 | 20 | 江森 |
| 9 | 电动阀底座 |  | 只 | 30 | 江森 |
| 10 | T5光带连接线 | 两孔 | 根 | 50 | 雷士 |
| 11 | T5光带连接线 | 三孔 | 根 | 50 | 雷士 |
| 12 | 灶台龙头 | 15〃 | 只 | 30 | 瑞格、宁驰 |
| 13 | 菜池龙头 | 15〃 | 只 | 10 | 瑞格 |
| 14 | 4P漏电开关 | 40A | 只 | 4 | ABB |
| 15 | LED筒灯 | 6寸 15W | 只 | 200 | 独佳、飞利浦、雷士 |
| 16 | 插座 | 16A | 只 | 20 | 西蒙 |
| 17 | 节能灯 | 13W | 只 | 1000 | 佛山、飞利浦、欧仕 |
| 18 | 蹲便器冲水阀 |  | 套 | 40 | 卡斯卡特 |
| 19 | T5灯管 | 14W | 支 | 1000 | 佛山、雷士、飞利浦 |
| 20 | 2P漏电开关 | 16A | 只 | 20 | ABB |