工程量清单总说明

- 工程概况：

- 南通市新城小区66号附2号楼加装电梯及配套设施施工项目

- 招标范围：

- 招标控制价编制范围包括：南通市新城小区66号附2号楼加装电梯及配套设施施工项目等内容，具体内容详见报价清单及施工图纸。

- 编制依据：

- 施工图纸；图纸未明确的内容，参照现行标准图集号及节点索引等。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号文）。

5、省、市造价管理部门有关现行的计价文件等。

6、与本工程项目相关的标准、规范及技术资料。

7、人工工资单价按苏建函价[2024]83号文执行。

8、 材料价格按2024年第4期《南通建设工程造价信息》执行、缺项部分市场询价。

- 有关工程量计算说明：

- 本工程计税方式按增值税一般计税方式执行。

- 本工程所用的砼均采用商品砼；

- 本工程施工时需采用合理的交通导流措施，费用由投标人自行考虑计入报价。

- 施工时应设置警示标志，费用由投标人自行考虑计入报价。

- 本工程施工技术方案按工程所在地常规施工方案考虑。

- 利用现有道路作为施工便道时，修补及养护费用由投标人自行考虑。

- 未详尽之处，详见工程量清单。

- 其他说明：

1、清单项目名称及特征中未能详尽描述所有内容，投标人应结合施工图纸、现场踏勘、招标文件及本说明等要求报价；

2、符合设计要求、验收规范、合同条款规定的全部费用应认为已计入工程量清单所列各子目中，其它附属未列子目的工作费用应视为已分摊在有关子目的单价之中；

3、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目投标人可根据自身情况，增减相关措施费用；

4、投标人投标前须认真踏勘现场，在报价中综合考虑如场地狭小、高压线防护等困难因素需增加的施工成本，结算时不得要求招标人额外增加此费用，施工过程中损坏的构造物必须按原样恢复到位；

5、下列内容由各投标人根据施工图及现场踏勘情况充分考虑各种风险后自行报价：施工便道、施工临时用地、临时用电等费用；因与周围施工企业或群众矛盾引起的窝工、机械停滞费用；大型机械进退费（应考虑招标文件的工期要求投入机械），赶工措施费；交通组织、围档护栏费用等。

江苏海审工程咨询有限公司

2024年5月6日