2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目

竞争性磋商采购文件

采 购 单 位：南通市机关事务管理局

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

日        期：二〇二三年二月十四日

目 录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  项目需求	8

第四章  评审方法和程序	20

第五章  合同签订与验收付款	27

第六章  质疑提出和处理	35

第七章  响应文件组成	37

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

根据政府采购管理的有关规定，现对2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目拟用竞争性磋商方式进行采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商踊跃参加磋商响应。

一、项目名称：2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目

二、项目预算：49.78万元/年

三、服务期限：暂定三年，合同一年一签，2023年4月起。

四、项目需求：详见本磋商文件第三章；

五、供应商资格：

（一）供应商参加磋商应当具备的条件：

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商其他资格要求及应提供的资料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

2. 上一年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参与投标；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

（三）其他事项：

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

请各磋商供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在磋商响应文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与磋商所产生的一切后果由磋商供应商自行承担。

六、获取竞争性磋商文件

1、获取时间：自本竞争性磋商公告发布之日起至2023年2月28 日09 时30 分。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市机关事务管理局官网(http://jgsw.nantong.gov.cn/ntsjgswj/) “公告公示栏”自行下载竞争性磋商文件、答疑等资料。

七、投标文件提交

1、截止时间：2023年2月28 日09 时30 分；

2、地点：南通市崇川区恒隆国际B座903开标室。如有变动另行通知。请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

3、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、开启投标文件

时间：2023年2月28 日09 时30 分；

- 地点：南通市崇川区恒隆国际B座903开标室。如有变动另行通知。

九、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行密封性检查，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

十、磋商响应联系方式

1.采购人信息：

名称：南通市机关事务管理局；

地    址: 南通市世纪大道6号

联 系 人：吴先生     联系电话：0513-85216686

现场勘查联系人：邱先生  联系电话：13962910989

2.招标代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司；

地址：南通市崇川区恒隆国际B座801室

联系人：高丽        联系电话：13773759775、051355083505

邮    箱：544051261@qq.com

- 第二章  供应商须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向代理机构（邮箱：544051261@qq.com）提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市机关事务管理局官网”发布的信息为准。

3. 补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

4、采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

5、除采购人以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应磋商的供应商自负。

6、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

7、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

8、现场勘查请联系物业设备邱主管，联系电话：13962910989。

- 三、磋商报价

1、磋商报价均以人民币为报价的币种。

2、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

3、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容报价。

4、本项目采用固定总价报价，且投标总价不得超过项目预算。

5、磋商报价包含但不限于相关辅助材料费（包含所有200元以内的配件维修更换）、税费、售后服务与相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应磋商文件要求的所有费用。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 四、磋商响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第八章“响应文件组成”编写磋商响应文件。磋商响应文件规格幅面A4纸（图纸类等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，逐页编码，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删，如需修补错漏处，须经磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

2、磋商响应文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）封面上明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3、磋商响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件，分别单独密封提交。

2、密封后，应在每一密封的响应文件密封袋封面上明确标注采购项目名称、对应的磋商响应文件名称、供应商全称及日期。

3、在边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

特别提醒：磋商响应文件中的资格审查文件和商务技术文的“正本”或“副本”中，均不得含有任何报价文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

- 六、磋商保证金

- 本项目不设置磋商保证金

- 七、付款方式

1、服务期限三年，合同一年一签；本合同签订之日起每季度结算一次，相关材料费每季度结算一次。招标人在本合同签订之日起根据季度维保服务考核情况，每满一个季度后在收到中标单位向招标人提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后，一个月内且向中标单位支付前述款项。

2、最终的结算方式，以双方签订的合同为准。

八、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

2、中标供应商可以选择以  支票、汇票、本票、保函  等非现金形式缴纳履约保证金。

2、中标供应商在中标通知书发出之日起15日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过考核验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 九、投标费用

1、供应商应承担其编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

2、本项目招标文件费用300元/份，文件一旦售出，无论结果如何，该费用概不退回。该费用须与投标文件同时递交，否则其文件将被拒绝接受。

- 十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、项目概况：

- 项目预算：49.78万元/年，服务期三年，合同一年一签，2023年4月起。

- 二、项目需求内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实采购政策需满足的要求

行政中心内公共区域弱电智能化系统设施的维护、管理、保养和免费更换部分零配件工作。

维保范围包含但不仅限于以下设备及相关软件系统：（1）会议音响大屏设备系统（包括会议音响、LED大屏、主席台灯光等吊装设备及软件系统）（2）安防监控系统（包括监控显示、巡更、门禁、道闸、测温、车辆管理等设备及软件系统）；（3）楼宇智控设备系统（包括中央控制、楼层设备控制、会议室设备控制、系统对接等设备及软件系统）；（4）管理局机关电脑、打印机维护。详细设备清单另附，相关软件系统以设备实际安装使用的为准。包含确保系统正常运行的维护保养方案、备品备件设备供应、系统的维修维护、日常运行维护与保养、售后服务、人员培训等。

弱电智能化主要设备清单另附，仅供参考，具体以现场实际踏勘情况为准。

现场勘查：采购人不组织统一现场踏勘，成交供应商可提前预约前往勘查现场。成交供应商须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各成交供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但成交供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。成交供应商应承担前期调研的责任和风险。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

在合同有效期内行政中心新购买的硬件设备和新的软件系统也包含在维保范围内。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、验收标准

1、《视频监控系统的视频体验质量指标及评测方法》YD/T 3520-2019

2、《公共安全视频监控系统维护工作规范》DB3201/T 1104-2022

3、《厅堂扩声系统设计规范》GB/T 4959-2011

4、《安全防范视频监控系统技术要求》20141073-T-312

5、《安防视频监控系统维保规范》DB34/T 2134-2014

6、《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197-1993

7、 其他相关或可参考标准规范

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、项目服务标准

1.1 中标后，中标人必须派驻2-3名专业人员驻点服务，中标人必须按投标承诺选派足够数量的技术精湛、经验丰富且工作负责的相对固定维保人员到场服务，并在招标单位设有固定的办公地点，未经采购人同意不得随意更换，服务时应严格遵守招标人有关日常考勤、服务礼仪、服务效率等规章制度要求。提供24小时驻点服务及24小时应急响应免费电话，并保持手机随时处于待命状态，接到故障或报修后需立即做出响应。

（1）维保期内需要由成交方安排至少一名具有机电工程专业建造师和一名专业技术工程师常驻项目，驻点弱电智能化维修保养人员必须是投标人本单位正式职工，年龄在55周岁以内。

（2）驻点弱电智能化维修保养人员必须精通各类硬件终端设备结构，具有丰富的维修经验，能在短时间内判断出故障的原因并排除故障或根据网络工程师和系统集成工程师的指导排除故障。

（3）投标人提供派驻工程师的办公场所，服务电话热线，派驻工程师须在行政中心内驻点，接到报修电话须立即响应并遵守行政中心的作息制度、节假日值班制度，工作时间不得以任何理由擅自离岗，服从招标人的管理。

（4）如派驻人员能力无法胜任维保工作，招标人有权要求更换工程师，如驻点服务人员未能达到招标要求及中标方承诺标准，则采购人有权解除合同，并没收履约保证金。

1.2按照维保要求对系统设备进行巡检及检测，确认其正常工作，设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固，并填写相应的检测、保养专业表格，由业主单位相关负责人确认签字，编号后归档。

1.3按照月度检查的内容进行检查，发现的故障隐患在不影响用户正常工作的前提下及时修复。按计划每月抽样测试部分设备，一年内所有弱电智能化设备全部覆盖测试一遍，确保系统、设备的正常运行。

1.4协助配合上级单位及弱电智能化部门的检查工作，确保不因弱电智能化问题而耽误其他工作的正常进行。

1.5出现需要维修的问题能够在规定时间内进行处理，不能解决的通知业主，并出具书面说明，由业主单位相关负责人员核准签字。

1.6此次项目所有设备为365天×24小时保修服务，其中部分系统设备采用原厂保修服务。

1.7在采购人的主导和授权下，采购人聘请的物业服务单位可享有采购人的管理权利及履行相关义务，参与对中标人的监管。

1.8中标人需具有信息化、智能化管理服务的手段和措施，须无条件配合物业服务单位做好智能楼宇信息化管理的相关工作。

1.9维保期内每月、年度出具小结，向采购方汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案。每年度10月底前须进行弱电智能化设备系统运行分析，并提供书面报告，对弱电智能化设备系统的运行及安全方面进行全方位测试或总结。对可能不利于安全运行的部件或一年内即将到使用寿命的部件及时申报进行更换修理。

2、弱电智能化设备系统(系统功能)维保具体工作内容：

2.1会议音响大屏设备系统（包括会议音响、LED大屏、主席台灯光等设备及软件系统）

（1）会议音响设备系统

A.日常维保工作

①每月对容易老化的会议设备部件线路进行全面的检查，发现老化现象及时维修、维护；每月机柜内设备除尘、过滤网清洗1次；定期对会议UPS放电测试并记录。

②每季度定期查看音视频矩阵切换及接入信号源是否正常，对长时间工作的会议设备定期维护一次，如投影设备等。

③每半年安排专业机构对会议设备系统进行一次全面的系统检测调整服务，检查会议设备系统和设备状态,分析潜在问题,给出解决这些问题的建议和方法,以便尽早发现系统存在的隐患,防患于未然,减少宕机的危险。

④每半年安排专业机构对会议设备系统进行一次系统声场检测及校准。

⑤如有大型会议、活动，按照管理局要求，派专人现场维护。

B.日常检测内容包括：

①检查各子系统通讯线路传输是否正常。

②检查各子系统电源线路是否正常。

③检查各子系统设备运行是否正常。

④检查配套软件运行是否正常。

⑤检查投影设备系统时间。

C.系统声场检测及校准内容包括

| 提供专业声学测量器材 | 1、美国SMAART音频分析系统 2、美国PHONIC PAA3X音频分析仪、模拟音频信号发生器 3、德国SOUND DEVICES USBpre2 BABYFACE声卡 4、台湾MIPRO MM—100测试专用电容话筒 5、测量服务器 6、万用表 7、优质线材及接插件一批 |
| --- | --- |
| 系统声场检测及校准 | 公司提供每月对上述系统声场的检测以及校准. 系统声场的检测及校准服务是公司为拥有维护合同的客户提供的一种设备例行检查、维护服务.本服务的重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、状态的检查,其内容取决于系统配置和相应单项功能的可执行性. |
| 标准指标要求、测量方法、测量记录以及参考标准 | 测点的选取：根据国家标准GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》中相关条文规定，测量系统频率响应测点数，满场时应不少于5个，空场时应不少于9个。该项测试须对三个会议室分别选取9个点进行测量，具体点位可依据现场实况调整。 测量选点： 第1点 第3排靠中间位置 第2点 第9排靠中间位置 第3点 第13排靠中间位置 第4点 左边第3排靠中间位置 第5点 左边第9排靠中间位置 第6点 左边第13排靠中间位置 第7点 右边第3排靠中间位置 第8点 右边第9排靠中间位置 第9点 右边第13排靠中间位置 测量方法：根据国家标准GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》中的有关规定进行测量，测量点方框图如下： ### 测量记录 测试点; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 声压级(dB). 平均值(dB). 参考标准： 参考GB/T 4959-2011厅堂扩声系统设计规范： 文艺演出类一级扩声系统传输频率特性指标：以80-8000Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许-4dB~+4dB；40-80Hz和8000-16000Hz的允许范围见下图。 |

（2）LED大屏系统

A.日常维保工作

①每月检测LED大屏系统各设备的技术参数及传输线路质量，及时处理故障隐患。

②每季度对设备进行一次除尘清理。

③每半年对整个系统的功能进行全面的调试，调整服务，并形成分析材料。

B.检测内容如下：

①检查控制电脑的硬件是否完好、软件模块是否能正常使用、各种功能是否正常。

②检查信号传输是否正常，有无延时。

③检查电源是否正常，在合理区间内。

④检查显示是否正常，有无亮点亮线。

⑤检查时间是否准确并校时。

(3)主席台灯光等吊装设备

A.日常维保工作

①每月派技术人员，对报告厅等会场吊装设备正常巡检不少于1次，出具《巡检报告》。

②保证各会议厅（室）音视频灯光系统及会标等会场吊装设备稳定可靠运行，确保维保范围内的设备无高空坠落事件发生。

③定期对系统设备进行维护保养的同时，针对各系统的运行状况，提出专业的升级、改造、更新意见和建议。

B.维保检测的主要项目

| - 序号 | - 维保项目 | - 主要内容 | - 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投影机 | - 固定装置紧固情况检查 | - 扳手紧固固定螺帽 |
|  |  | - 吊架工作状态检查 | - 观察、紧固 |
|  |  | - 设备工作状态检查 | - 观察运行状态 |
| - 2 | - 电视机 | - 固定装置紧固情况检查 | - 扳手紧固固定螺帽 |
|  |  | - 吊架工作状态检查 | - 观察、紧固 |
|  |  | - 设备工作状态检查 | - 观察运行状态 |
| - 3 | - 音箱 | - 固定装置紧固情况检查 | - 扳手紧固固定螺帽 |
|  |  | - 吊架工作状态检查 | - 观察、紧固 |
|  |  | - 设备工作状态检查 | - 观察运行状态 |
| - 4 | - 舞台灯具 | - 固定装置紧固情况检查 | - 扳手紧固固定螺帽 |
|  |  | - 保险绳工作状态检查 | - 观察、紧固 |
|  |  | - 设备工作状态检查 | - 观察运行状态 |
|  |  | - 更换损坏的灯泡等 | - 更换坏损件 |
|  |  | - 检查灯具接线情况 | - 螺丝批紧固 |
| - 5 | - 电动会标 | - 电动吊架固定紧固情况检查 | - 扳手紧固固定螺帽 |
|  |  | - 钢丝绳钢丝股束检查 | - 观察股束有无断股 |
|  |  | - 升降开关功能检查 | - 测量上下限位位置 |
|  |  | - 会标杆运行状态检查 | - 观察运行状况，有无震动、是否顺畅 |

2.2安防监控系统（包括监控显示、门禁、巡更、道闸车辆管理、测温等设备及软件系统）

（1）安防监控系统

A.日常维保工作

①每月检测安防监控系统各部位设备的各项技术参数及监控系统传输线路质量，及时处理故障隐患。检查服务器系统软件运行是否正常，查看室内、室外监控系统存储是否正常，查看监控摄像机是否在线。

②每季度查看监控线路是否氧化外观清洁无锈蚀，对设备进行一次除尘清理。

③每半年对安防监控系统进行一次全面的检测，调整服务，并形成分析材料。

B.检测内容包括：

①检查系统通讯线路传输是否正常。

②检查系统电源线路是否正常。

③检查存储运转是否正常（参数设置、硬盘容量、各通道的录像格式、系统时间、通道名称等）。

④检查监控摄像头清晰度。

⑤检查设备温度是否正常。

⑥检查网络设备、网络配置是否正常。

⑦检查视频矩阵运转是否正常。

⑧检查配套软件运行是否正常。

(2)门禁系统

A.日常维保工作

①每月检测门禁系统各部位设备的各项技术参数及传输线路质量，及时处理故障隐患。

②每季度对设备进行一次除尘清理。

③每半年对整个系统的功能进行全面的调试，调整服务，并形成分析材料。

B.检测内容如下：

①检查刷卡信号传输是否正常，有无延时。

②检查电源是否正常，在合理区间内。

③检查时间是否准确并校时。

（3）道闸车辆管理系统

A.日常维保工作

①每月检测车辆管理系统设备的各项技术参数及传输线路质量，及时处理故障隐患。

②每季度查看摄像机和补光灯是否正常，对设备进行一次除尘清理。

③每半年对整个系统的功能进行全面的调试，调整服务，并形成分析材料。

B.检测内容如下：

①检查服务器与控制电脑的硬件是否完好、软件模块是否能正常使用、各种功能是否正常。

②检查车牌识别是否正常。

③检查传感器是否正常。

④检查执行机构是否能够按照指令平滑、准确执行。

（4）巡更系统

A.日常维保工作

①每月测试点位感应灵敏度，对于感应不灵敏或感应无响应的点位及时更换。

②每月测试巡更终端探测灵敏度，数据传输及时。

B.检测内容如下：

①检查系统软件运行是否正常。

②检查巡更记录是否正常，确保巡更记录及时传输、防止漏巡、误巡。

（5）测温门系统

A.日常维保工作

①每月检测测温门系统各部位设备的各项技术参数及传输线路质量，及时处理故障隐患。

②每季度对设备进行一次除尘清理。

③每半年对整个系统的功能进行全面的调试，调整服务，并形成分析材料。

B.检测内容如下：

①检查视频图像是否正常

②检查温度识别是否正常。

③检查录像记录是否正常

④检查电源是否正常，在合理区间内。

⑤检查时间是否准确并校时。

2.3楼宇智控设备系统（包括中央控制、楼层设备控制、会议室设备控制、系统对接等设备及软件系统）

A.日常维保工作

①每月检测BA系统各部位设备的各项技术参数及传输线路质量，及时处理故障隐患。

②每季度对设备进行一次除尘清理。

③每半年对整个系统的功能进行全面的调试，调整服务，并形成分析材料。

④检查平台软件运行是否正常，远程命令测试执行器是否正常工作，确保智慧建筑成成运维管理平台稳定不影响使用。确保温度、湿度、CO2等检测器监测正常，确保报警信号及时传输、防止漏报、误报。

⑤各维保单位维保记录的辅助录入。

⑥固定资产电子台账信息的录入和维护。

B.检测内容如下：

①检查中央站主机的硬件是否完好、软件模块是否能正常使用、各种功能是否正常。

②检查控制箱工作是否正常、各输入输出模块工作是否正常、接线端子是否松动、工作环境是否符合要求。

③使用相关仪器检测传感器精度是否存误差范围内，检查执行机构是否能够按照指令平滑、准确执行。

④检查BA系统在各现场配电箱内接线情况。

⑤检测各主要软件功能是否能够实现，控制流程、联动关系、控制精度是否符合要求。

2.4管理局机关的电脑、打印机维护

A.日常维保工作

①按照业主需求安装配置电脑软件，定期做好软件备份工作。

②日常电脑软硬件问题处理，确保电脑运行稳定不影响正常使用。

③日常打印机软硬件问题处理，确保打印机运行稳定不影响正常使用。

④电脑周边电子设备故障的协调处理。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、系统维修与系统改善：

1.1、弱电智能化系统故障、应急现场维修

一般故障报修响应：接报后15分钟驻点工程师到现场，2小时时间内解决，如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

紧急故障报修响应：接报后15分钟内驻点工程师到现场，1小时内解决。如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决。

紧急故障报修包括如下情况：

（1）多媒体会议系统在会议开始前设备检查时，发现音频系统无声音输出，视频显示系统无图像显示等影响会议的故障；

（2）视频安防监控系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），防盗报警系统出现多防区“误报”等严重影响公共安全情况；

（3）出入口管理系统出现无法识别、识别不抬杆的故障；

（4）门禁/消费/对讲系统出现除断电以外，其它任何方法都无法开启的故障；

（5）楼宇智能建筑集成运维管理平台出现设备无法远程控制，影响用户体感的故障。

法定节假日期间实行值班制度，以保证能够接报有响应，突发事件能处理。对现场技术人员无法独立解决的故障，投标单位需指派专业工程师或厂家技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作，系统性的大范围整改不属于保修服务范围。

1.2、弱电智能化安全设施的增设、改善。对于原系统存在的缺陷提供专业的改善建议，改善方案及改善服务。

1.3、维护标准

（1）保证系统正常工作。

（2）维护质量必须符合国家相关标准规定要求，并且满足现行弱电智能化规范的要求。

（3）设备发生故障，维保方接收到故障信息或接到使用方通知十五分钟内到达现场，二小时内排除故障，保证系统正常运行。在确实没有配件的情况下应及时向本单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（4）维保单位将根据现场维保情况，提供每月一次的定期信息服务：每月将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送采购人部门负责人，针对维保服务的特点，维保单位建立服务考核机制、以服务相应时间、故障修复率、客户满意度等为依据对驻点维护人员进行考核。

（5）在维保期内，对双方共同确认的维保范围内系统统一由维保方根据要求进行检查、维修、保养。

（6）维保过程中所需的零件金额单价不高于200元部件的由中标人承担，单价超过200元部分（已列入中标人维保辅助材料清单内的除外）的由招标人承担，每年中标人承担的材料费无上限。中标人提供的所有零配件必须符合弱电智能化使用要求的合格产品，否则，由此造成的损失由中标人承担。

2、维保服务承诺：

（1）所有的维保工作将严格按照国家现有弱电智能化规范执行。

（2）在维保过程中严格遵守业主各项规章制度和安全管理规范。

（3）维保内容严格按维保方案进行，不得有任何减少项目的行为。

（4）日常维护电话为24小时不间断服务，维护人员接到电话在15分钟内到达现场，2小时排除故障，如接到报修通知后，未按规定时间到达维修现场，每次扣罚按中标价0.5%计算。

（5）维保方有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中维保单位(中标单位)派技术人员现场监督维护保养工作人员，严格按照国家有关规范进行维保，有效保证维保质量。

（6）维保期间弱电智能化配件供货时间要求（提供书面开列清单承诺）：如一般弱电智能化配件（话筒、HDMI网络传输器电源、球机电源、六类网络跳线2M吊灯灯头、LED屏换接模块、摄像头、DDC控制器等）保养单位需现场备存，随时更换；主要配件（话室内全彩P2.0模组、铂睿LED屏模组、双代表机接口器、话筒控制面板、倍线切换传输器、台电话筒杆、博世数字会议讨论单元等），保养单位两天内到货更换；特殊大件（调音台、矩阵、中控、大屏管理设备、数据服务器等）七天内到货更换，特殊情况另议。以上部件必须提供原经弱电智能化部门认可的产品，不得以次充好。

3、成交供应商在智能化系统维保过程中遇系统故障，需要更换设备时，由采购单位提供，若向投标单位采购，投标单位应保证所更换零配件、设备（软件）均为原厂产品，价格必须符合市场正常定价，同时采购方保留其他方式采购或询价权利。

4、维保所配置驻点服务人员需持有具有国家认可的机电工程专业建造师证职业资格证书，拟派驻点服务人员中标后不得改变，但可以根据实际需要增加人员。

5、运用信息化、物联网等技术，维保过程中具有APP、微信小程序等实时查看维保记录功能、实时视频主动传输存储、实行轨迹回放，全程追溯及其他先进功能。

6、服务合同及期限：服务合同期限采用1+N年的方式，N≤2。招标人先行考核中标单位前3个月维保服务质量，如果达不到技术规范对维保服务质量考核标准，则招标人有权终止合同；如果达到技术规范对维保服务质量考核标准，则合同一年一签，一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况有权决定是否续签下一年度合同或另行招标。如果中标单位达不到技术规范对维保服务的标准，招标人有权利终止与中标单位签订维保服务合约。

（五）采购标的付款方式

1、本合同签订之日起每季度结算一次（会议设备系统检测更新费用除外），相关材料费每季度结算一次。招标人在本合同签订之日起根据季度维保服务考核情况，每满一个季度后在收到中标单位向招标人提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后，一个月内且向中标单位支付前述款项。

2、若中标单位在合同履行过程中存在有不良记录，根据不良记录逐项删减维保费用。

3、结算时，先期提交双方认可结算确认单；双方认可结算确认单经双方确认同意后开具发票予以结算。

4、本次招标报价为一年的费用，投标报价（总价含税）必须包含中标供应商驻点服务人员费用270000元（报价时固定不变，含人员工资、税费、加班费、高温费、保险、公积金、午餐费、福利、培训、服装等）、会议设备系统检测更新费用100000元（暂定金，报价时固定不变，现场检测音响专家工程师服务费用、专业仪器设备使用费、易损配件更新费等）、维保辅助材料费、相关管理服务费（响应供应商自行决定）和税费。中标人在中标后前三个月满足采购人考核要求可继续履行合同，否则采购人有权解除合同，并没收履约保证金。

5、除非合同中另有规定，报价应包括人工费、材料费（维保辅材）、机械费、安装调试费、运输装卸费、包装费、保险、利润、税金、售后服务、招投标、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人组织磋商活动

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。竞争性磋商小组由评审专家共3人以上单数组成。采购人不得以评审专家身份参加本单位采购项目的评审。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加磋商。

- 三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得

超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，供应商的现场报价在货物（服务）数量没有增加，配置、服务标准没有重大提高的情况下，各供应商的现场报价不得高于上一轮报价。否则，磋商小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。提交最后报价的供应商不得少于3家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、磋商时间由磋商小组掌握。

- 四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度。

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未提供原件备查；

2、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均低于实际支付金额；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。

- 五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（1）商务技术标评分标准：（90分）

- 供应商得分为磋商小组成员的平均分，请评委根据各条评分内容在设分值区间内评审打分，得分四舍五入保留两位小数。

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位企业资质实力 | 20 | 1.投标单位具有①ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（有效期内），②ISO27001信息安全管理体系认证证书（有效期内），③软件企业证书（有效期内），有一个得1分，本项共3分，提供相关证书复印件，没有不得分； 2. 投标单位具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分，提供证书复印件，没有不得分； 3. 投标单位具有电子与智能化专业承包资质得3分；提供相关证书复印件，没有不得分； 4. 投标单位具有CCRC信息安全服务资质认证证书的得3分，提供证书复印件，没有不得分； 5. 投标单位具有商品售后服务认证证书得3分；提供证书复印件，没有不得分； 6. 投标单位具有CS信息系统建设和服务能力等级证书的得3分，提供证书复印件，没有不得分； 7. 投标单位具有中国安防协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力资质的得2分，没有不得分； |
| 2 | 投标单位类似业绩 | 6 | 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似智能化维保服务项目的，每个得3分，最高得6分。 注：提供维保服务合同（含合同首页、标的金额页、盖章页） |
| 3 | 维保技术 人员力量 | 20 | 项目组织机构与人力资源配备、现场管理组织机构，驻场服务负责人及团队人员能力强、经验丰富，公司支持团队管理、技术、作业各层次人员搭配合理，管理到位。 1.拟派项目驻场负责人具有机电工程专业建造师证的得4分；没有不得分。 2.拟派项目驻场负责人具有信息系统集成项目管理资质证书的得4分，没有不得分。 3.拟派项目驻场人员具备IT服务项目经理证书和服务管理师认证证书的，得4分，没有不得分。 4.拟派项目驻场人员具备CISAW信息安全保障人员证书和CISP注册信息安全工程师认证证书的，得4分，没有不得分。 5.维保团队人员配备合理且匹配度高，并具有相应的专业技能和证书，驻场维保团队除项目负责人外，每增加一个工程师加1分，最多得2分；提供一个专业技能证书得1分，最多得2分。 以上人员须提供相应证书复印件和2022年10月至2022年12月社保机构出具并盖章(或网上查询打印带电子印章)的投标企业为其交纳的社保缴费记录，不提供或者提供资料不全不得分。 |
| 4 | 对本项目的整体策划和实施方案 | 30 | （1）项目管理服务质量保证措施，服务质量目标、质量保证体系，措施可靠有针对性。评委根据投标人提供的材料评分，一般得1-2分，良好得3-6分，优秀得7-10分。 （2）工作计划详细合理性和进度安排保证措施的合理性，针对本项目的日常巡查、半月、季度、年度等维护保养项目(内容)和要求（参考样式附后，内容自拟），每个工作阶段各类人员的配置及辅助材料使用情况。评委根据投标人提供的材料评分，一般得1-2分，良好得3-6分，优秀得7-10分。 （3）针对本项目的服务的保证措施、服务承诺和和应急处置预案，维修响应保证等。维保期间弱电智能化配件供货时间和应急响应服务时间承诺书须单独提供，格式自拟。评委根据投标人提供的材料评分，一般得1-2分，良好得3-6分，优秀得7-10分。 |
| 5 | 技术支持 | 4 | 1.投标人承诺提供海康威视针对本项目的技术支持得2分，不提供不得分； 2.投标人承诺提供智能建筑集成运维管理平台谷德技术支持得2分，不提供不得分； 承诺书格式自拟。 |
| 6 | 会议系统 检测方案 | 10 | 投标单位编制会议设备系统检测和系统声场检测方案，优秀得8-10分，一般得5-7分，差得0-4分，不提供不得分。 |

（2）价格分：（10分）

价格标评标基准分为10分，满足招标文件要求且最后磋商报价（投标总价）最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分（10分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10×100%。

(3)关于落实政府采购政策的中小微企业价格评审

3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购的项目，其响应供应商提供的 服务 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。

“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条规定，磋商供应商响应的服务是由小型、微型企业提供，该磋商供应商的报价将给予评审价格调整，具体方法如下：

① 按照转发《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(通财购[2021]18号）文件要求，对符合要求的供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如果成交，则以其最终磋商报价作为成交价。

② 参加本次政府采购活动，符合要求的磋商供应商须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”（格式见附件）；

③ 本项目享受中小企业扶持政策的磋商供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

④ 若磋商供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；磋商供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

3.3不符合上述要求的磋商供应商，无须提供“中小企业声明函”。

（4）根据上述评分标准，由评委进行综合打分，最终得分最高的为第一成交候选人，在分数相同的情况下由供应商代表抽签确定成交候选人。若第一成交候选人弃标的，则由第二成交候选人成交，第一成交候选人的投标保证金不予退还。若第二成交候选人弃标的，则由第三成交候选人成交，依次类推。成交价对应各供应商最后报价。

（5）磋商小组在磋商工作完成后，当场宣布磋商结果，采购人将视情况对成交候选人进行进一步核实，核实结束后，在“南通市机关事务管理局网”上对成交候选人进行公示，时间为一个工作日。

（6）若在成交结果公示期间，第一成交候选人被查实存在影响成交结果的违法违规行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以依法重新招标。

（7）采购人将在公示结束后的1个工作日内，向成交人发出成交通知书。

（8）成交人在收到成交通知书后，应按采购人的安排，与采购人签订合同。

- 六、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 七、其他注意事项

1.磋商小组不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2.若出现少于三家供应商进行磋商需要的或有效投标供应商不足三家的，将重新采购。

3.供应商应承担所有与准备和参加磋商响应有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.不符合磋商文件中规定的实质性要求，作无效磋商响应处理。

5.供应商不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

- 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后10个工作日内按照采购文件确定的事项签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按本采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

合同编号：

2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目

委托方（甲 方）：

承揽方（乙 方）：

2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目合同

（合同参考格式，以最终签订版为准）

委托方：                                  （以下简称“甲方”）

承揽方：                                  （以下简称“乙方”）

经甲方竞争性磋商，根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目相关事宜，签订本合同。

一、 委托维修保养项目

1、本合同标的为乙方对甲方2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目提供维护、保养服务，包括：一年365天×24小时维保服务，不仅仅是系统设备的维护、维修、更换，而且要保证整个系统的正常运转和使用安全，对整个系统运行进行规划，分析问题原因，提前预见问题所在，消除隐患，保障系统稳定工作。

(1)按照维保要求对系统进行巡检及检测，确认其正常工作，设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固，并填写相应的检测、保养专业表格，由甲方相关负责人确认签字，编号后归档。
    (2)按计划每月抽样测试部分设备，一年内所有弱电智能化设备全部覆盖测试一遍，确保系统、设备的正常运行。
    (3)按照月度检查的内容进行检查，发现问题并处理。
    (4)协助配合上级单位及弱电智能化部门的检查工作，确保不因弱电智能化问题而耽误其他工作的正常进行。
    (5)可根据要求派驻人员常驻业主单位，处理日常性弱电智能化问题。
    (6)出现需要维修的问题能够在规定时间内进行处理，不能解决的通知甲方，并出具书面说明，由甲方相关负责人员核准签字。

2、维保范围包含但不仅限于以下设备及相关软件系统：

（1）会议音响大屏设备系统（包括会议音响、LED大屏、主席台灯光等吊装设备及软件系统）（2）安防监控系统（包括监控显示、巡更、门禁、道闸、测温、车辆管理等设备及软件系统）；（3）楼宇智控设备系统（包括中央控制、楼层设备控制、会议室设备控制、系统对接等设备及软件系统）；（4）管理局机关电脑、打印机维护。详细设备清单另附，相关软件系统以设备实际安装使用的为准。包含确保系统正常运行的维护保养方案、备品备件设备供应、系统的维修维护、日常运行维护与保养、售后服务、人员培训等。

现场勘查。本项目维保范围包括但不限于项目概述及附件中所提到的所有硬件设备和各个软件系统，请投标人至现场勘查调研。在合同有效期内行政中心新购买的硬件设备和新的软件系统也包含在维保范围内。

二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）采购文件；（2）中标通知书； （3）投标文件及其附录；（4）合同条款及其附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

三、维修和保养服务期限

自 2023年  月  日起至 2024年  月  日止，为期 壹 年。合同履行过程中,任何一方若需终止合同，必须提前30天以书面形式通知对方,在征得对方同意并协调好相关善后工作的情况下方可终止,否则视为违约并承担相应的违约责任。合同期满后，甲方根据乙方服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

四、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方工作进行监督管理和考核, 对不合格的维修人员有权要求乙方更换。

2、维保过程中所需的零件金额单价（折扣前）不高于200元部件的由乙方承担，单价超过200元的部件（已列入乙方维保辅助材料清单内的除外）由甲方承担，每年乙方承担的材料费无上限。乙方提供的所有零配件必须符合弱电智能化使用要求的合格产品，否则，由此造成的损失由乙方承担。所更换的设备是乙方采购的,在正常使用下免费保修一年。已更换的零部件或配件由甲方负责处理。

3、甲方若需对系统实施改造或内部装修等工程时，应提前通知乙方、请乙方予以论证；甲方在改造结束时应通知乙方对系统进行检查，以上论证、检查工作乙方须及时进行且不得收取任何费用，如改造工程影响系统工作性能，由此产生的整改费用由甲方负责。

4、甲方提供上述系统有关技术资料，介绍系统运行情况；甲方为乙方维修人员提供出入之方便,以及必要的辅助工作设施。

五、乙方的责任

1、为做好甲方弱电智能化器材的维保工作，乙方每月对甲方约定的办公大楼弱电智能化器材进行一次维护保养，乙方在维保过程中必须严格按照弱电智能化规范和有关行业、设备技术标准，确保弱电智能化设施设备正常运行。具体服务内容见本项目采购文件要求及投标文件承诺相关内容。

2、乙方派驻现场驻点维修保养人员2-3名（按投标承诺）分别为    、      、       （姓名），指定其中          （姓名）为驻点服务项目经理，对整个维保工作总负责，定点在甲方提供全天候（24小时）维修保养服务，乙方更换相关人员时须提前征求甲方意见，更换人员方案须经甲方同意后方可实施。维修技术人员需要提供具体名单和联系电话，具体如下：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3、乙方工作人员进入甲方区域工作，应严格遵守甲方的有关规章制度。乙方按本合同附件、弱电智能化规范、行业、设备技术标准进行维修保养工作；同时做好相应的安全工作。乙方及乙方工作人员在履行本合同义务过程中造成自身或他方人身、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

4、乙方在检查结束后，提交相应的状态报告和检查内容，经甲方人员验收、签字。

5、一般故障报修响应：接报后15分钟驻点工程师到现场，2小时时间内解决，如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

紧急故障报修响应：接报后15分钟内驻点工程师到现场，1小时内解决。如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决。

紧急故障报修包括如下情况：

（1）多媒体会议系统在会议开始前设备检查时，发现音频系统无声音输出，视频显示系统无图像显示等影响会议的故障；

（2）视频安防监控系统瘫痪（或重要位置出现严重故障），防盗报警系统出现多防区“误报”等严重影响公共安全情况；

（3）出入口管理系统出现无法识别、识别不抬杆的故障；

（4）门禁/消费/对讲系统出现除断电以外，其它任何方法都无法开启的故障；

（5）楼宇智能建筑集成运维管理平台出现设备无法远程控制，影响用户体感的故障。

法定节假日期间实行值班制度，以保证能够接报有响应，突发事件能处理。对现场技术人员无法独立解决的故障，投标单位需指派专业工程师或厂家技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，支援工作，系统性的大范围整改不属于保修服务范围。

6、 每次维修必须有维修单，并报甲方签字确认。维修单应当包括维修内容、维修日期、维修人员及维修结果等信息。

7、乙方在确保系统正常运行的前提下应尽量节约，更换零部件或配件应征得甲方的认可。未经甲方认可乙方擅自更换零部件或配件的，乙方无权向甲方主张任何费用。

8、维保期间弱电智能化配件供货时间要求（提供书面开列清单承诺）：如一般弱电智能化配件（话筒、HDMI网络传输器电源、球机电源、六类网络跳线2M吊灯灯头、LED屏换接模块、摄像头、DDC控制器等）保养单位需现场备存，随时更换；主要配件（话室内全彩P2.0模组、铂睿LED屏模组、双代表机接口器、话筒控制面板、倍线切换传输器、台电话筒杆、博世数字会议讨论单元等），保养单位两天内到货更换；特殊大件（调音台、矩阵、中控、大屏管理设备、数据服务器等）七天内到货更换，特殊情况另议。以上部件必须提供原经弱电智能化部门认可的产品，不得以次充好。乙方提供的零部件必须符合系统使用要求的优质产品，并对零部件的质量担保，质保期为壹年，自乙方提供之日起计算。

9、乙方及其人员必须符合弱电智能化设备维修保养的相关资质要求，遵守弱电智能化设施设备的安全操作规程和有关规定，确保弱电智能化设施设备的正常使用，乙方在维修、保养过程中因主观原因或过错造成自身财产、人员损失的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

10、乙方必须为甲方提供接受地方安全和弱电智能化监管部门以及行业各类安全检查的保障服务，必须安排1名具有资质的人员现场配合甲方做好迎检工作。如甲方接受突击检查，乙方在接到甲方通知后，必须立刻安排人员，并在15分钟内到达现场。

11、每年度10月底前须进行弱电智能化设备系统运行分析，并提供书面报告，对弱电智能化设备系统的运行及安全方面进行全方位测试或总结。对可能不利于安全运行的部件或一年内即将到使用寿命的部件及时申报进行更换修理。

六、 维修保养费用及付款方式

1、日常维护保养费用：甲方向乙方支付年度维保费用共计人民币            圆整（￥：       元）；维修不另行收取工时费。

2、本合同期内每季度结算一次（会议设备系统检测更新费用除外），相关材料费季度结算一次，会议设备系统检测更新费用按实际发生情况季度结算一次。甲方应在本合同签订之日起，根据该项目采购文件明确的付款方式和季度考核情况每满一个季度后在收到乙方向甲方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后一个月内且向乙方支付前述款项。

3、若乙方在合同履行过程中存在有不良记录，根据不良记录逐项删减维保费用。

4、投标单位应保证所更换零配件、设备（软件）均为原厂产品，需甲方承担的零配件费用，价格必须符合市场正常定价，同时甲方保留其他方式采购或询价权利。

七、违约责任

1、因乙方未完全履行义务，导致甲方发生弱电智能化安全事故的，乙方应承担赔偿责任；或者由于乙方未完全履行义务致使事故损失扩大的，乙方应就扩大的损失承担赔偿责任；在发生前述两种情况时，乙方还需按本合同总服务费用的20%向甲方支付违约金，甲方有权单方解除合同。

2、乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质或甲方要求资质的，甲方有权解除合同；乙方应向甲方支付违约金壹万元。

3、在未取得对方书面同意的情况下，任一方均不能将本合同有关权利义务转让给第三方，否则视为根本违约，另一方可以立即解除合同，并要求违约方承担因此造成的损失。

4、乙方未按合同规定的响应时间到达现场排除故障，或未在规定时间内指派专人到达现场协助甲方迎接检查的，甲方有权每次扣除1000元服务费用。

5、甲方对乙方的服务质量进行考评，如未达到合同约定要求的，可以酌情减少支付服务费用。

6、甲方经乙方催告逾期未支付服务费用达到3个月或未支付合同约定总服务费用的50%以上，乙方可以中止或解除本合同。

7、乙方经催告仍未完全履行本合同约定义务的，甲方可单方解除合同，乙方应向甲方支付合同金额10%的违约金。

8、本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等，甲方有权在尚未支付的服务费用中扣除。

9、本项目的履约保证金为项目中标价的10%，乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过考核验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。由于乙方原因，出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

八、委托管理事项

双方同意    物业公司在甲方的主导和授权下，享有甲方在本合同中的权利及履行相关义务，参与对乙方的监管。如甲方终止与     物业公司的合同，本条款自行失效。

九、争议解决方式

在履行合同中, 双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可以申请南通市仲裁委员会仲裁。

十、本合同一式肆份，采购人、供应商各执二份，签署盖章后生效。

甲方（盖章）                              乙方（盖章）

单位地址：  南通市崇川区                  单位地址：

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

账号名称：                                账号名称：

账号：                                    账号：

日期：     年   月   日                        日期：     年   月   日

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理

采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权将其列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其做出在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）复印件（须加盖公章）。

2、上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

3、 2022年度任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

4、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

5、 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。

6、供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证两项复印件（须加盖单位公章）；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证两项复印件（须加盖单位公章）。

7、本项目其他资格条件要求提供的资料。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；

以上资料提供加盖投标单位公章的复印件，同时提供原件备查。

二、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、投标人情况一览表；（格式见后）

2、商务部分正负偏离表；（格式见后）

3、技术部分正负偏离表；（格式见后）

4、磋商文件中提供的其它表格；（格式见后）

5、根据商务技术评审因素中涉及的事项提供相应材料；为方便磋商评审，请供应商按磋商评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6、商务技术评审因素中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1、竞争性磋商响应函（格式参见附件）；

2、报价总表（格式参见附件）；

3、磋商响应报价明细表（格式参见附件）。

4、维保辅助材料费明细表（格式参见附件）。

5、中小企业声明函（格式参见附件）

A、资格审查文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 一、关于资格的声明函

南通市机关事务管理局：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：

- 二、法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

供应商名称（盖章）：

日期：

- 三、法定代表人授权委托书（如需）

南通市机关事务管理局：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通市机关事务管理局：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

贵方组织的          (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 五、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停止执业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、执业人员没有受到停止执业等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

B、商务技术响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

投标人情况一览表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违约、违规、泄密或是其他原因被合同服务方投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加相关政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.供应商未提供此表或提供空白盖章表均视同完全响应招标文件。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加相关采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.供应商未提供此表或提供空白盖章表均视同完全响应招标文件。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

维保项目内容及要求样式：

月度维保项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维保保养基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

季度维保项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维保保养基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

年度维保项目内容及要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维保保养基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

C、价格响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 一、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市机关事务管理局：

依据贵单位组织的                         （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权        （姓名）       （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最高并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 二、报价总表

项目名称：2023年南通市行政弱电智能化设备系统维保项目

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首轮报价总价 | 大写： 元/年 小写： 元/年 | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |
| 最后报价响应总价 | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |  |

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商采购文件。

（3）磋商总报价应包括：本项目委托服务任务完成所需的全部费用，即包含但不限于相关辅助材料费（包含所有200元以内的配件维修更换）、税费、售后服务与相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应磋商文件要求的所有费用。

（3）本项目为总价合同，响应报价为完成项目需求的所有费用，结算时不作调整。

- 三、磋商响应报价明细表

项目名称：2023年南通市行政中心弱电智能化设备系统维保服务项目（单位：元）

| 一、驻点服务人员费用（固定不变，含税） |  | 270000 |
| --- | --- | --- |
| 二、会议设备系统检测更新费用（暂定金，报价时固定不变，含税） |  | 100000 |
| 三、维保辅助材料费（含税） |  |  |
| 序号 | 弱电智能化设备系统名称 | 报价 |
| 1 | 会议音响大屏设备系统（包括会议音响、LED大屏、主席台灯光等吊装设备及软件系统） |  |
| 2 | 安防监控系统（包括监控显示、巡更、门禁、道闸、测温、车辆管理等设备及软件系统） |  |
| 3 | 楼宇智控设备系统（包括中央控制、楼层设备控制、会议室设备控制、系统对接等设备及软件系统） |  |
| 4 | 管理局机关电脑、打印机维护 |  |
| 维保辅助材料费小计（具体明细表见下表，含税） |  |  |
| 四、相关管理服务费（含税） |  |  |
| 合计投标总报价大写： （￥： 元/年） |  |  |

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

四、维保辅助材料费明细表

| 序号 | 材料名称 | 材料规格型号 | 数量 | 单价 | 总价：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 维保辅助材料费合计（含税） |  |  |  |  |  |

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1、如计算结果与总价不一致，以实际使用金额为准，修正总价。

2、未提供报价明细表将视为未实质性响应招标文件作无效投标处理。

3、最终报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）。

五、中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加              的                   采购活动，该项目服务全部由符合政策要求的中小企业提供。具体情况如下：

项目，属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策的中小微企业价格评审，详见本竞争性磋商文件第四章第五条的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的磋商供应商，无须提供“中小企业声明函”。

……全文结束……